附件一：

| 怀化市第五人民医院医用耗材公开遴选目录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请科室 | 医用耗材名称 | 国产/进口 | 用途及技术要求 | 备注 |
| 1 | 血透室 | 一次性使用血液灌流器 | 国产 | 为农药中毒、蘑菇中毒、蜂蛰伤、脓毒血症、重症胰腺炎等病人提供血液净化治疗用 | 型号大小为：一次性使用血液灌流器HA230、HA280，市内仓库有库存或市内其他医院有相同规格产品，可快速配送。 |
| 2 | 神经科 | 输氧面罩、雾化器（重症监护病房用气切套装） | 国产 | 气管切开患者气道湿化使用 |  |
| 3 | 呼吸消化内科 | 一体式吸氧管 | 国产 | 给患者吸氧用，用于氧气的湿化和通过。 | 产品包含鼻氧管、湿化液（湿化液≧150ml）、使用记录单；提供配套的氧气流量装置；必须匹配我院氧气端口。 |
| 4 | 心内科 | 导引导管（ABU3.5 6F) | 国产 | 心内科冠脉介入耗材 | 每种耗材需单独报价，成套比价。 |
|  |  | 导引导丝(NS) | 国产 |  |  |
|  |  | 导引导管(JL3.5) | 国产 |  |  |
|  |  | 导引导管（JL4.0) | 国产 |  |  |
|  |  | 导引导管(JR3.5) | 国产 |  |  |
|  |  | 导引导管(JR4.0) | 国产 |  |  |
|  |  | 血管鞘组(5F,6F) | 国产 |  |  |
| 5 | 心内科 | 指引导管（EBU3.5 6F) | 进口 | 心内科冠脉介入耗材 | 每种耗材需单独报价，成套比价。 |
|  |  | 指引导丝(JL4.0 6F) | 进口 |  |  |
|  |  | 指引导管(JL3.5 6F) | 进口 |  |  |
| 6 | 心内科 | 指引导管（JR4.0 6F) | 进口 | 心内科冠脉介入耗材 | 每种耗材需单独报价，成套比价。 |
|  |  | 指引导管(JR3.5 6F) | 进口 |  |  |
|  |  | 指引导管(XB RCA 6F) | 进口 |  |  |
| 7 | 心内科 | PTCA导丝 | 进口 | 心内科冠脉介入耗材 | 规格型号：AHW14R007S/AHW14R007P/AHW14R307S/AHW14R008S/AHW14R008P/AHW14R308S/AHW14R308P/AHW14R011S/AHW14R011P/AHW14R311S/AHW14R311P |
| 8 | 普外泌尿外科 | 体表导管固定装置 | 国产 | 用于导管在体表的固定，防止导管脱出 |  |