| 怀化市第五人民医院医用耗材公开遴选（第二次）目录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请科室 | 医用耗材名称 | 国产/进口 | 用途及技术要求 | 备注 |
| 1 | 普外泌尿外科 | 体表导管固定装置 | 国产 | 用于导管在体表的固定，防止导管脱出 |  |
| 2 | 神经科 | 输氧面罩、雾化器（重症监护病房用气切套装） | 国产 | 气管切开患者气道湿化使用。1、输氧面罩由面罩、接头、氧气管（或蛇形管）、松紧带和储气袋、过滤器组成；与医用氧气源配合使用，用于给病人呼吸道供氧。 2、雾化器主要由雾化罐、蛇形管组成 | 备注:湿化瓶容量在500ml左右，能够使灭菌注射用水形成水雾进入气道，满足气切病人气道湿化使用。 |
| 3 | 心内科 | 指引导管（EBU3.5 6F) | 进口 | 心内科冠脉介入耗材 | 每种耗材需单独报价，成套比价。 |
|  |  | 指引导丝(JL4.0 6F) | 进口 |  |  |
|  |  | 指引导管(JL3.5 6F) | 进口 |  |  |